## 2025-2 TENSE FİYAT LİSTESİ
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | 2025-2 FİYAT LİSTESİ
YENİ | STATİK VAR GENERATOR (SVG)
| TNS-SVG30-W-R | 30 kVAr ASVG Modülü Duvar veya Rack Tipi | Bilgi Alınız
| TNS-SVG50-W-R | 50 kVAr ASVG Modülü Duvar veya Rack Tipi | Bilgi Alınız
| TNS-SVG75-W-R | 75 kVAr ASVG Modülü Duvar veya Rack Tipi | Bilgi Alınız
| TNS-SVG100-W-R | 100 kVAr ASVG Modülü Duvar veya Rack Tipi | Bilgi Alınız
REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ
| RGM-07E | 3x20 mm display monofaze reaktif güç kontrol rölesi | 6400
| RGM-12E | 3x20 mm display monofaze reaktif güç kontrol rölesi | 6700
| RGT-12E | Grafik LCD ekran trifaze reaktif güç kontrol rölesi | 9840
| RGT-18E | LCD ekran trifaze reaktif güç kontrol rölesi | 10100
| RGT-24H | LCD ekran trifaze reaktif güç kontrol rölesi | 12200
SVC REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ (TCR ÇIKIŞLI)
| RGT-MT18 (SVC) | Reaktif güç kontrol rölesi (Dokunmatik Ekran) | 21600
| RGT-12 SVC | Reaktif güç kontrol rölesi | 12420
| RGT-12E SVC | Reaktif güç kontrol rölesi | 11760
| RGT-18 SVC | Reaktif güç kontrol rölesi | 17280
| ROG-MT18 (SVC) | Reaktif güç kontrol rölesi | 18500
SVC İÇİN ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜLERİ
| SRL-5T | 5 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü | 9800
| SRL-10T | 10 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü | 12600
| SRL-20T | 20 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü | 17500
| SRL-30T | 30 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü | 19800
YENİ | SRL-50T | 50 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü | 23000
SVC İÇİN MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRLER (ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ)
| TNS-1 | 1 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 110
| TNS-1,5 | 1,5 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 115
| TNS-1,66S | 1,66 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 130
| TNS-2,5 | 2,5 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 190
| TNS-3 | 3 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 200
| TNS-3,3S | 3,33 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 245
| TNS-5 | 5 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 350
| TNS-6,67S | 6,67 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 410
| TNS-7,5 | 7,5 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 450
| TNS-10S | 10 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 504
YENİ | TNS-16,66S | 16,66 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 690
YENİ | KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖRLER
| SMC-45 | 3 x 15 kVAr Monofaze Kapasitif Statik Kontaktör | 18000
| STC-10 | 10 kVAr Kapasitif Statik Kontaktör | 13200
| STC-30 | 30 kVAr Kapasitif Statik Kontaktör | 13800
| STC-50 | 50 kVAr Kapasitif Statik Kontaktör | 16200
UZAKTAN HABERLEŞME
| OP-232 | Optik okuyucu, RS-232 ile haberleşme, neodyum mıknatıslı | 1080
| OP-USB | Optik okuyucu, USB 1.1 / USB 2.0 ile haberleşme, neodyum mıknatıslı | 2400
| USB-CON | RS-232 USB çevirici ve RS-485 USB çevirici, 300bps – 230,4 Kbps Baudrate, izoleli | 4800
YENİ | ETH-GTW-24V | Ethernet Modem, RS-485, TCP-IP uyumlu, 10/100 Mbps ethernet, izoleli, ModBus iletişim, Maksimum 230400 Bps BESLEME:24V AC | 6800
YENİ | ETH-GTW-230V | Ethernet Modem, RS-485, TCP-IP uyumlu, 10/100 Mbps ethernet, izoleli, ModBus iletişim, Maksimum 230400 Bps BESLEME: 230V AC | 6800
YENİ | GSM-MOD-4G | GSM Modem, Quand band GSM/GPRS/EDGE, RS-232, RS-485, TCP-IP uyumlu, izoleli, ModBus iletişim, Maksimum 19200 Bps, 2.2dBi SMA değiştirilebilir anten | yakında
| GSM-MOD | GSM Modem, Quand band GSM/GPRS/EDGE, RS-232, RS-485, TCP-IP uyumlu, izoleli, ModBus iletişim, Maksimum 19200 Bps, 2.2dBi SMA değiştirilebilir anten | 9000
| RF-MOD-SET | Kuyu Depo Haberleşme Sistemi, ISM 868 MHz,GFSK Modülasyon, RS 485 Arayüzü, Maksimum 57600 Bps RF İletişim Hızı, Anten: 9 dBi SMA Konnektör mıknatıslı montaj, Maksimum 5-7 km iletişim mesafesi (Antenlerin birbirini görmesi şartıyla) | 21600
| GSM-MOD-SET | Kuyu Depo Haberleşme Sistemi, Quand band GSM/GPRS/EDGE, RS-232, RS-485, TCP-IP uyumlu, izoleli, ModBus iletişim, Maksimum 19200 Bps, 2.2dBi SMA değiştirilebilir anten | 21600
| HA-5 | Harici anten 5 dBI, 824~960 / 1710~2170 MHz, 3 Metre kablolu, SMA Konnektör, Mıknatıslı montaj | 2220
| HA-9 | Harici anten 9 dBI, 824~960 / 1710~2170 MHz, 3 Metre kablolu, SMA Konnektör, Mıknatıslı montaj | 4550
ENERJİ İZLEME SİSTEMLERİ + DATA HATTI
| TENSE WEB-SERVER | TAKİP EDİLEN HER BİR CİHAZ İÇİN 1 YILLIK HİZMET BEDELİ | Bilgi Alınız
| DATA-SIM | 2 YILLIK SIM KART HİZMET BEDELİ (TURKCELL) | 1200
| TTS | WEB TABANLI İZLEME YAZILIMI (ENERJİ, SU, DOĞALGAZ, ISI, BASINÇ V.B.) | Bilgi Alınız
ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ
| TPM-01E | 96x96mm Enerji Analizörü,7 Segment Display Ekran | 4400
| TPM-01 ES | 96x96mm Enerji Analizörü, Haberleşmeli,7 Segment Display Ekran,31.Harmonik Ölçümü,1 Dij. İnput-1 Röle Çıkışı | 4950
| TPM-01 ESH | 96x96mm Enerji Analizörü, Haberleşmeli,7 Segment Display Ekran,31.Harmonik Ölçümü,1 Dij. İnput-2 Röle Çıkışı | 5500
| TPM-03 | 96x96mm Enerji Analizörü, Haberleşmeli,Grafik LCD Ekran,63.Harmonik Ölçümü,1 Dij. İnput-2 Röle-1 Pulse Çıkışı | 11550
| TPM-04SH | 96x96mm Enerji Analizörü, Haberleşmeli,Custom LCD Ekran,31.Harmonik Ölçümü,1 Dij. İnput-2 Röle Çıkışı | 7150
| TPM-04SHD | Ray Tipi Enerji Analizörü, Haberleşmeli,Ekransız,31.Harmonik Ölçümü,1 Dij. İnput-2 Röle Çıkışı | YAKINDA
| TPM-04SHDL | Ray Tipi Enerji Analizörü, Haberleşmeli,Custom LCD Ekran,41.Harmonik Ölçümü,1 Dij. İnput-2 Röle Çıkışı | 7150
| TPM-05 | 96x96mm Enerji Analizörü, Haberleşmeli,Custom LCD Ekran,41.Harmonik Ölçümü,1 Dij. İnput-2 Röle Çıkışı | 9900
YENİ | TPM-05A | 96x96mm Enerji Analizörü,4.Akım Trafo Girişi, Haberleşmeli,Custom LCD Ekran,41.Harmonik Ölçümü,1 Dij. İnput-2 Röle Çıkışı | 10120
YENİ | TPM-06 | 96x96mm Enerji Analizörü,Haberleşmeli,TFT Renkli Ekran,SD Kart Desteği,63.Harmonik Ölçümü,2 Dij.İnput-2 Dij.Output,2 Röle Çıkışı) | YAKINDA
MULTİMETRELER
| EM-06 | 96x96 mm Multimetre | 2860
| EM-72 | 72x72mm Multimetre | 2750
| EM-250D | 96x96mm Direkt Multimetre (300A Direkt) | 3740
| EM-06DIN | Ray Tipi Multimetre | 3520
| EM-250DIN | Ray Tipi Direkt Multimetre (300A Direkt) | 3905
| EM-07 | 96x96mm, Haberleşmeli, Setli Multimetre | 5280
| EM-07E | 96x96mm, Haberleşmeli,Multimetre | 5060
| EM-07D | 96x96mm, Haberleşmeli, Direkt Setli Multimetre (300A) | 5940
YENİ | EM-08 | Yeni Nesil Multimetre (kWh ve Kosinüs Ölçümü) | 3520
KONDANSATÖRLER 230V MONOFAZE (SİLİNDİR TİP)
| TMK-0,25 | 0,25 kVAr Monofaze/230V A.G Güç Kondansatörü | 15
| TMK-0,5 | 0,5 kVAr Monofaze/230V A.G Güç Kondansatörü | 15
| TMK-1 | 1 kVAr Monofaze/230V A.G Güç Kondansatörü | 20
| TMK-1,5 | 1,5 kVAr Monofaze/230V A.G Güç Kondansatörü | 24
| TMK-2,5 | 2,5 kVAr Monofaze/230V A.G Güç Kondansatörü | 44
| TMK-5 | 5 kVAr Monofaze/230V A.G Güç Kondansatörü | 80
| TMK-7,5 | 7,5 kVAr Monofaze/230V A.G Güç Kondansatörü | 130
| TMK-10 | 10 kVAr Monofaze/230V A.G Güç Kondansatörü | 145
400V - 415V - 440V TRİFAZE ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
| TTK-0,5 | 0,5 kVAr 400V/0,61 kVAr 440V A.G Güç Kondansatörü | 16
| TTK-1 | 1 kVAr 400V/1,21 kVAr 440V A.G Güç Kondansatörü | 16
| TTK-1,5 | 1,5 kVAr 400V/1,82 kVAr 440V A.G Güç Kondansatörü | 22
| TTK-2,5 | 2,5 kVAr 400V/3,03 kVAr 440V A.G Güç Kondansatörü | 25
| TTK-5 | 5 kVAr 400V/6,05 kVAr 440V A.G Güç Kondansatörü | 42
| TTK-7,5 | 7,5 kVAr 400V/9,08 kVAr 440V A.G Güç Kondansatörü | 52
| TTK-10 | 10 kVAr 400V/12,1 kVAr 440V A.G Güç Kondansatörü | 60
| TTK-12,5 | 12,5 kVAr 400V/15,12 kVAr 440V A.G Güç Kondansatörü | 74
| TTK-15 | 15 kVAr 400V/18,15 kVAr 440V A.G Güç Kondansatörü | 82
| TTK-20 | 20 kVAr 400V/24,2 kVAr 440V A.G Güç Kondansatörü | 108
| TTK-25 | 25 kVAr 400V/30,25 kVAr 440V A.G Güç Kondansatörü | 125
| TTK-30 | 30 kVAr 400V/36,3 kVAr 440V A.G Güç Kondansatörü | 140
| TTK-40 | 40 kVAr 400V/48,4 kVAr 440V A.G Güç Kondansatörü | 225
| TTK-50 | 50 kVAr 400V/60,5 kVAr 440V A.G Güç Kondansatörü | 255
525V TRİFAZE ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ(AĞIR HİZMET)
| TTKB-5 | 5 kVAr 525V AĞIR HİZMET A.G Güç Kondansatörü | 45
| TTKB-7,5 | 7,5 kVAr 525V AĞIR HİZMET A.G Güç Kondansatörü | 57
| TTKB-10 | 10 kVAr 525V AĞIR HİZMET A.G Güç Kondansatörü | 70
| TTKB-12,5 | 12,5 kVAr 525V AĞIR HİZMET A.G Güç Kondansatörü | 85
| TTKB-15 | 15 kVAr 525V AĞIR HİZMET A.G Güç Kondansatörü | 92
| TTKB-20 | 20 kVAr 525V AĞIR HİZMET A.G Güç Kondansatörü | 134
| TTKB-25 | 25 kVAr 525V AĞIR HİZMET A.G Güç Kondansatörü | 145
| TTKB-30 | 30 kVAr 525V AĞIR HİZMET A.G Güç Kondansatörü | 160
YENİ | TTKB-40 | 40 kVAr 525V AĞIR HİZMET A.G Güç Kondansatörü | 265
YENİ | TTKB-50 | 50 kVAr 525V AĞIR HİZMET A.G Güç Kondansatörü | 285
KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ
| KMP-2,5 | 2,5 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü Üst Blok Dahil 1NA+2NK | 28
| KMP-5 | 5 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü Üst Blok Dahil 1NA+2NK | 35
| KMP-7,5 | 7,5 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü Üst Blok Dahil 1NA+2NK | 36
| KMP-10 | 10 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü 1NA+2NK | 38
| KMP-12,5 | 12,5 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü 1NA+2NK | 42
| KMP-15 | 15 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü 1NA+2NK | 50
| KMP-20 | 20 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü 1NA+2NK | 71
| KMP-25 | 25 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü 1NA+2NK | 76
| KMP-30 | 30 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü 1NA+2NK | 92
| KMP-40 | 40 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü 1NA+2NK | 105
| KMP-50 | 50 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü 1NA+2NK | 135
| KMP-60 | 60 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü 1NA+2NK | 175
YENİ | KMP-75 | 75 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü 1NA+2NK | 205
YÜK AYIRICILAR
YENİ | TYA-00 | 160A Yük Ayırıcı | 32
YENİ | NH BIÇAKLI SİGORTALAR
| TNH00-16A | NH00-16A Bıçaklı Sigorta | 4.1
| TNH00-25A | NH00-25A Bıçaklı Sigorta | 4.1
| TNH00-32A | NH00-32A Bıçaklı Sigorta | 4.1
| TNH00-40A | NH00-40A Bıçaklı Sigorta | 4.1
| TNH00-50A | NH00-50A Bıçaklı Sigorta | 4.1
| TNH00-63A | NH00-63A Bıçaklı Sigorta | 4.1
| TNH00-80A | NH00-80A Bıçaklı Sigorta | 4.1
| TNH00-100A | NH00-100A Bıçaklı Sigorta | 4.1
| TNH00-125A | NH00-125A Bıçaklı Sigorta | 4.1
| TNH00-160A | NH00-160A Bıçaklı Sigorta | 4.1
| TNH1-200A | NH1-200A Bıçaklı Sigorta | 8.5
| TNH1-250A | NH1-250A Bıçaklı Sigorta | 8.5
SESSİZ KONTAKTÖRLER - MODÜLER KONTAKTÖRLER
| UEC1-20GC20M7Z | 2 KUTUP 20A Modüler Kontaktör | 20
| UEC1-40GC20M7Z | 2 KUTUP 40A Modüler Kontaktör | 49
| UEC1-63GC20M7Z | 2 KUTUP 63A Modüler Kontaktör | 55
| UEC1-20GC30M7Z | 3 KUTUP 20A Modüler Kontaktör | 38
| UEC1-40GC30M7Z | 3 KUTUP 40A Modüler Kontaktör | 68
| UEC1-63GC30M7Z | 3 KUTUP 63A Modüler Kontaktör | 78
| UEC1-20GC40M7Z | 4 KUTUP 20A Modüler Kontaktör | 39
| UEC1-40GC40M7Z | 4 KUTUP 40A Modüler Kontaktör | 73
| UEC1-63GC40M7Z | 4 KUTUP 63A Modüler Kontaktör | 85
| CA1GS11 | Yardımcı Kontak | 10.5
KAÇAK AKIM ALGILAMA RÖLESİ
| TAR-30 | Kaçak Akım Algılama Rölesi 30mA-30A | 99
TOROİDAL AKIM TRAFOLARI
| TTOR-45 | Toroidal Akım Trafosu 45 mm | 30
| TTOR-80 | Toroidal Akım Trafosu 80 mm | 36
| TTOR-100 | Toroidal Akım Trafosu100 mm | 63
| TTOR-150 | Toroidal Akım Trafosu 150 mm | 87
| TTOR-210 | Toroidal Akım Trafosu210 mm | 110
| TTOR-310 | Toroidal Akım Trafosu 310 mm | 275
| TDIK-360 | Dikdörtgen CBCT 360X100 mm | 985,00 $
| TDIK-500 | Dikdörtgen CBCT 500X100 mm | 1375
YENİ | TAYR-36 | Ayrılabilir Dikdörtgen CBCT 360X100 mm | 1200
YENİ | TAYR-50 | Ayrılabilir Dikdörtgen CBCT 500X100 mm | 1600
A.G AKIM TRAFOLARI DAR TİP
| ATD-500 | 500/5 Mühürsüz Delikli Dar Tip, Class 0.5, 60mm 10VA | 26.5
| ATD-600 | 600/5 Mühürsüz Delikli Dar Tip, Class 0.5, 60mm 15VA | 27
| ATD-750 | 750/5 Mühürsüz Delikli Dar Tip, Class 0.5, 60mm 15VA | 30.5
| ATD-800 | 800/5 Mühürsüz Delikli Dar Tip, Class 0.5, 60mm 15VA | 32
| ATD-1000 | 1000/5 Mühürsüz Delikli Dar Tip, Class 0.5, 60mm 15VA | 33
| ATD-1250 | 1250/5 Mühürsüz Delikli Dar Tip, Class 0.5, 60mm 15VA | 34
| ATD-1500 | 1500/5 Mühürsüz Delikli Dar Tip, Class 0.5, 60mm 15VA | 39
| ATD-1600 | 1600/5 Mühürsüz Delikli Dar Tip, Class 0.5, 60mm 30VA | 40
| ATD-2000 | 2000/5 Mühürsüz Delikli Dar Tip, Class 0.5, 60mm 30VA | 50
A.G AKIM TRAFOLARI
| AT-100 | 30X10 mm 100/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5,1.5VA | 19.5
| AT-125 | 30X10 mm 125/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5,2.5VA | 19.5
| AT-150 | 30X10 mm 150/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5,2.5VA | 20
| AT-200 | 30X10 mm 200/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5,2.5VA | 20
| AT-250 | 30X10 mm 250/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 5VA | 20
| AT-300 | 30X10 mm 300/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 5VA | 21
| AT-400 | 40X10 mm 400/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 5VA | 21
| AT-500 | 40X10 mm 500/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 5VA | 21
| AT-600 | 40X10 mm 600/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 7.5VA | 21
| AT-750 | 60X10 mm 750/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 15VA | 23
| AT-800 | 60X10 mm 800/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 15VA | 25
| AT-1000 | 60X10 mm 1000/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 15VA | 29
| AT-1250 | 60X10 mm 1250/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 20VA | 30.5
| AT-1500 | 80X10 mm 1500/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 25VA | 37
| AT-1600 | 100X10 mm 1600/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 25VA | 38
| AT-2000 | 100X10 mm 2000/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 30VA | 44
| AT-2500 | 100X10 mm 2500/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 40VA | 46
| AT-3000 | 100X10 mm 3000/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 40VA | 61
| AT-4000 | 100X10 mm 4000/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 40VA | 77
XLPE KABLO TİPİ O.G AKIM TRAFOLARI
| OG-AT/40 | 40/1 O.G Toroid Akım Trafosu,68mm | 236
| OG-AT/100 | 100/5 O.G Toroid Akım Trafosu,68mm | 236
MİNİ SERİ A.G AKIM TRAFOLARI
| ATM-40 | 20 mm 40/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 1, 1VA | 14
| ATM-50 | 20 mm 50/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 1, 1VA | 14
| ATM-60 | 20 mm 60/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 1, 1VA | 14
| ATM-75 | 20 mm 75/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 1, 1.5VA | 14
| ATM-80 | 20 mm 80/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 1, 1.5VA | 14
| ATM-100 | 30 X10 mm 100/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu,Class 1, 1.5VA | 14
| ATM-125 | 30 X10 mm 125/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu,Class 1, 1.5VA | 14
| ATM-150 | 30 X10 mm 150/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu,Class 1, 2.5VA | 14
| ATM-200 | 30 X10 mm 200/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu,Class 1, 2.5VA | 14
| ATM-250 | 30 X10 mm 250/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu,Class 1, 2.5VA | 14
| ATM-300 | 30 X10 mm 300/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu,Class 1, 2.5VA | 14
| ATM-400 | 30 X10 mm 400/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu,Class 1, 2.5VA | 14
A.G AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU
| ATS-500 | 50x80 mm 500/5 Ayrılabilir Akım Trafosu,Class 1, 10VA | 89
| ATS-600 | 50x80 mm 600/5 Ayrılabilir Akım Trafosu,Class 1, 10VA | 89
| ATS-800 | 80X120 mm 800/5 Ayrılabilir Akım Trafosu, Class 1, 10VA | 115
| ATS-1000 | 80X120 mm 1000/5 Ayrılabilir Akım Trafosu, Class 1, 10VA | 115
| ATS-1200 | 80X120 mm 1200/5 Ayrılabilir Akım Trafosu, Class 1, 10VA | 123
| ATS-1250 | 80X120 mm 1250/5 Ayrılabilir Akım Trafosu, Class 1, 10VA | 123
| ATS-1500 | 80X120 mm 1500/5 Ayrılabilir Akım Trafosu, Class 1, 15VA | 123
| ATS-1600 | 80X160 mm 1600/5 Ayrılabilir Akım Trafosu, Class 1, 15VA | 172
| ATS-2000 | 80X160 mm 2000/5 Ayrılabilir Akım Trafosu, Class 1, 15VA | 185
| ATS-2500 | 80X160 mm 2500/5 Ayrılabilir Akım Trafosu, Class 1, 15VA | 200
| ATS-3000 | 80X160 mm 3000/5 Ayrılabilir Akım Trafosu, Class 1, 30VA | 214
| ATS-4000 | 80X160 mm 4000/5 Ayrılabilir Akım Trafosu, Class 1, 30VA | 268
A.G AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU
| ATSM-100 | 24X24 mm 100/5 Ayrılabilir Akım Trafosu,Class 3, 1VA | 42
| ATSM-150 | 24X24 mm 150/5 Ayrılabilir Akım Trafosu,Class 3, 1.5VA | 42
| ATSM-200 | 36X36 mm 200/5 Ayrılabilir Akım Trafosu,Class 3, 1VA | 53
| ATSM-250 | 36X36 mm 250/5 Ayrılabilir Akım Trafosu,Class 3, 2.5VA | 53
| ATSM-300 | 36X36 mm 300/5 Ayrılabilir Akım Trafosu,Class 3, 1VA | 53
| ATSM-400 | 36X36 mm 400/5 Ayrılabilir Akım Trafosu,Class 3, 1.5VA | 53
AC KONTAKTÖRLER (230V-3 KUTUPLU)
| SGC1-D-09C | AC 3 Kutup 9A Kontaktör 1NA+1NK | 16
| SGC1-D-12C | AC 3 Kutup 12A Kontaktör 1NA+1NK | 16.5
| SGC1-D-18C | AC 3 Kutup 18A Kontaktör 1NA+1NK | 17
| UEC1-25C | AC 3 Kutup 25A Kontaktör 1NA+1NK | 41.5
| UEC1-32C | AC 3 Kutup 32A Kontaktör 1NA+1NK | 45
| UEC1-40C | AC 3 Kutup 40A Kontaktör 1NA+1NK | 71
| UEC1-50C | AC 3 Kutup 50A Kontaktör 1NA+1NK | 86
| UEC1-65C | AC 3 Kutup 65A Kontaktör 1NA+1NK | 100
| UEC1-80C | AC 3 Kutup 80A Kontaktör 1NA+1NK | 124
| UEC1-95C | AC 3 Kutup 95A Kontaktör 1NA+1NK | 168
| UEC1-115C | AC 3 Kutup 115A Kontaktör 2NA+2NK | 245
| UEC1-150C | AC 3 Kutup 150A Kontaktör 2NA+2NK | 298
| UEC1-185C | AC 3 Kutup 185A Kontaktör 2NA+2NK | 320
| SGC1-F225 | AC 3 Kutup 225A Kontaktör 2NA+2NK | 350
| SGC1-330FM7 | AC 3 Kutup 330A Kontaktör 2NA+2NK | 510
| SGC1-400FM7 | AC 3 Kutup 400A Kontaktör 2NA+2NK | 615
| SGC1-500FM7 | AC 3 Kutup 500A Kontaktör 2NA+2NK | 735
| SGC1-630FM7 | AC 3 Kutup 630A Kontaktör 2NA+2NK | 1030
| SGC1-800FM7 | AC 3 Kutup 800A Kontaktör 2NA+2NK | 1200
AC KONTAKTÖRLER (24V AC -3 KUTUPLU)
| UEC1-09CB-24V | 24V AC 3 Kutup 9A Kontaktör 1NA+1NK | 18.7
| UEC1-12CB-24V | 24V AC 3 Kutup 12A Kontaktör 1NA+1NK | 19.8
| UEC1-18CB-24V | 24V AC 3 Kutup 18A Kontaktör 1NA+1NK | 20.5
| UEC1-25CB-24V | 24V AC 3 Kutup 25A Kontaktör 1NA+1NK | 30.8
| UEC1-32CB-24V | 24V AC 3 Kutup 32A Kontaktör 1NA+1NK | 35.2
| UEC1-38CB-24V | 24V AC 3 Kutup 38A Kontaktör 1NA+1NK | 41.8
| UEC1-50CB-24V | 24V AC 3 Kutup 50A Kontaktör 1NA+1NK | 64.35
| UEC1-65CB-24V | 24V AC 3 Kutup 65A Kontaktör 1NA+1NK | 74.8
| UEC1-80CB-24V | 24V AC 3 Kutup 80A Kontaktör 1NA+1NK | 91.3
| UEC1-95CB-24V | 24V AC 3 Kutup 95A Kontaktör 1NA+1NK | 115
MİNİ AC KONTAKTÖRLER (230V AC-3 KUTUPLU)
| SGC1-M0910 | AC 3 Kutup 9A Kontaktör 1NA | 12
| SGC1-M1210 | AC 3 Kutup 12A Kontaktör 1NA | 12.5
| SGC1-M1610 | AC 3 Kutup 16A Kontaktör 1NA | 13
UEC SERİSİ İÇİN YARDIMCI KONTAKLAR
| CA1S11 | Yan Yardımcı Blok 1NA+1NK | 10.5
| CA1R22 | Üst Yardımcı Blok 2NA+2NK | 17
| OTOMATİK SİGORTALAR | 1 KUTUP
| SGB-63-0201 | MCB 1P 2A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 4.5
| SGB-63-0401 | MCB 1P 4A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 4.5
| SGB-63-0601 | MCB 1P 6A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 4.25
| SGB-63-1001 | MCB 1P 10A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 4.25
| SGB-63-1601 | MCB 1P 16A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 4.25
| SGB-63-2001 | MCB 1P 20A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 4.25
| SGB-63-2501 | MCB 1P 25A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 4.25
| SGB-63-3201 | MCB 1P 32A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 4.25
| SGB-63-4001 | MCB 1P 40A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 4.25
| SGB-63-5001 | MCB 1P 50A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 4.5
| SGB-63-6301 | MCB 1P 63A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 4.5
2 KUTUP
| SGB-63-0602 | MCB 2P 6A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 6.5
| SGB-63-1002 | MCB 2P 10A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 6.5
| SGB-63-1602 | MCB 2P 16A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 6.5
| SGB-63-2002 | MCB 2P 20A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 6.5
| SGB-63-2502 | MCB 2P 25A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 6.5
| SGB-63-3202 | MCB 2P 32A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 7
| SGB-63-4002 | MCB 2P 40A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 7
| SGB-63-5002 | MCB 2P 50A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 7
| SGB-63-6302 | MCB 2P 63A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 7
3 KUTUP
| SGB-63-0603 | MCB 3P 6A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 13.5
| SGB-63-1003 | MCB 3P 10A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 13.5
| SGB-63-1603 | MCB 3P 16A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 13.5
| SGB-63-2003 | MCB 3P 20A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 13.5
| SGB-63-2503 | MCB 3P 25A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 13.5
| SGB-63-3203 | MCB 3P 32A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 13.5
| SGB-63-4003 | MCB 3P 40A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 13.5
| SGB-63-5003 | MCB 3P 50A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 15
| SGB-63-6303 | MCB 3P 63A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 15
3 KUTUP
| SGB-80-125H | MLB3P 80A Otomatik Sigorta | 40
| SGB-100-125H | MLB3P 100A Otomatik Sigorta | 42
| SGB-125H-125 | MLB3P 125A Otomatik Sigorta | 44
4 KUTUP
| SGB-63-1004 | MCB 4P 10A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 17
| SGB-63-1604 | MCB 4P 16A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 17
| SGB-63-2004 | MCB 4P 20A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 17
| SGB-63-2504 | MCB 4P 25A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 17
| SGB-63-3204 | MCB 4P 32A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 17
| SGB-63-4004 | MCB 4P 40A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 17
| SGB-63-5004 | MCB 4P 50A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 19
| SGB-63-6304 | MCB 4P 63A 4.5 kA, Otomatik Sigorta | 19
OG SİGORTALAR
| 2A-OG-PİMLİ | 2A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum Başlık | 22
| 4A-OG-PİMLİ | 4A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum Başlık | 22
| 6A-OG-PİMLİ | 6A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum Başlık | 22
| 10A-OG-PİMLİ | 10A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum Başlık | 22
| 16A-OG-PİMLİ | 16A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum Başlık | 22
| 20A-OG-PİMLİ | 20A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum Başlık | 22
| 25A-OG-PİMLİ | 25A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum Başlık | 22
| 30A-OG-PİMLİ | 30A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum Başlık | 22
| 40A-OG-PİMLİ | 40A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum Başlık | 22
| 50A-OG-PİMLİ | 50A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum Başlık | 27
| 63A-OG-PİMLİ | 63A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum Başlık | 27
| 80A-OG-PİMLİ | 80A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum Başlık | 27
| 100A-OG-PİMLİ | 100A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum Başlık | 27
| 125A-OG-PİMLİ | 125A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum Başlık | 27
MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ
| SGV2-M06 | 3 Kutup 1-1,5A Motor Koruma Şalteri, | 38.5
| SGV2-M07 | 3 Kutup 1,6-2,5A Motor Koruma Şalteri | 38.5
| SGV2-M08 | 3 Kutup 2,5-4A Motor Koruma Şalteri | 39
| SGV2-M10 | 3 Kutup 4-6,3A Motor Koruma Şalteri | 39
| SGV2-M14 | 3 Kutup 6-10A Motor Koruma Şalteri | 39
| SGV2-M16 | 3 Kutup 9-14A Motor Koruma Şalteri | 39
| SGV2-M20 | 3 Kutup 13-18A Motor Koruma Şalteri | 39
| SGV2-M21 | 3 Kutup 17-23A Motor Koruma Şalteri | 42
| SGV2-M22 | 3 Kutup 20-25A Motor Koruma Şalteri | 42
| SGV2-M32 | 3 Kutup 24-32A Motor Koruma Şalteri | 60
| SGV2-M40 | 3 Kutup 25-40A Motor Koruma Şalteri | 110
| SGV2-M63 | 3 Kutup 40-63A Motor Koruma Şalteri | 115
| SGV2-M80 | 3 Kutup 63-80A Motor Koruma Şalteri | 120
YARDIMCI KONTAKTLAR
| SGV2-AE11 | Üst Yardımcı Blok | 7
| SGV2-AN11 | Sağ-Sol Yan Yardımcı Blok | 11
YENİ | MANYETİK TERMİK RÖLELER
| SGR2-D1307 | 1,6A - 2,5A ManyetikTermik Röle | 16
| SGR2-D1308 | 2,5A - 4A ManyetikTermik Röle | 16
| SGR2-D1310 | 4A - 6A ManyetikTermik Röle | 16
| SGR2-D1314 | 7A - 10A ManyetikTermik Röle | 16
| SGR2-D1316 | 9A - 13A ManyetikTermik Röle | 16
| SGR2-D1321 | 12A - 18A ManyetikTermik Röle | 16
| SGR2-D1322 | 17A - 25A ManyetikTermik Röle | 20
| SGR2-D2353 | 23A - 32A ManyetikTermik Röle | 27
| SGR2-D2355 | 28A - 36A ManyetikTermik Röle | 28
| SGR2-D3355 | 30A - 40A ManyetikTermik Röle | 36
| SGR2-D3357 | 37A - 50A ManyetikTermik Röle | 55
| SGR2-D3359 | 48A - 65A ManyetikTermik Röle | 60
| SGR2-D3361 | 55A - 70A ManyetikTermik Röle | 60
| SGR2-D3365 | 80A - 104A ManyetikTermik Röle | 75
KOMPAKT ŞALTERLER (3 KUTUPLU - SABİT)
| SGM6-125H-80 | 80A 3 Kutup Sabit Kompakt Şalter 36kA | 65
| SGM6-125H-100 | 100A 3 Kutup Sabit Kompakt Şalter 36kA | 65
| SGM6-125H-125 | 125A 3 Kutup Sabit Kompakt Şalter 36kA | 98
| SGM6-160L-125 | 125A 3 Kutup Sabit Kompakt Şalter 36kA | 98
| SGM6-160L-160 | 160A 3 Kutup Sabit Kompakt Şalter 36kA | 98
| SGM6-250L-200 | 200A 3 Kutup Sabit Kompakt Şalter 36kA | 115
| SGM6-250L-250 | 250A 3 Kutup Sabit Kompakt Şalter 36kA | 115
| SGM6-400M-315 | 315A 3 Kutup Sabit Kompakt Şalter 85kA | 245
| SGM6-400M-400 | 400A 3 Kutup Sabit Kompakt Şalter 85kA | 245
| SGM6-630M-630 | 630A 3 Kutup Sabit Kompakt Şalter 85kA | 380
| SGM6-1250M-1000 | 1000A 3 Kutup Sabit Kompakt Şalter 50kA | 1150
| SGM6-1250M-1250 | 1250A 3 Kutup Sabit Kompakt Şalter 50kA | 1300
| SGM6-1600M-1600 | 1600A 3 Kutup Sabit Kompakt Şalter 65kA | 1800
DİJİTAL VOLTMETRE & AMPERMETRE
| DAV-120 | DIN Tipi Dijital Voltmetre(150-260V) & Ampermetre(1-100A) | 2400
| DAV-300 | DIN Tipi Dijital Voltmetre(150-260V) & Ampermetre(2-250A) | 2520
| DAV-72D | Dijital Voltmetre(150-260V) & Ampermetre(1-100A) (72x72mm) | 2700
DC VOLTMETRE
| DJ-V72DC | Dijital DC Voltmetre 1V - 300V DC, 3 Hane 14 mm Display (72x72mm) | 2100
| DJ-V48DC | Dijital DC Voltmetre 1V - 300V DC, 3 Hane 9 mm Display (48x 48mm) | 2100
| DJ-V36DC | Dijital DC Voltmetre 1V - 300V DC, 3 Hane 14 mm Display (36x72mm) | 2160
DC AMPERMETRE (60 mV Şönt)
| DJ-A72DC | Dijital DC Ampermetre 100mA - 990A DC, 3 Hane 14 mm Display (72x72mm), XA/60 mV Şönt | 2260
| DJ-A48DC | Dijital DC Ampermetre 100mA - 990A DC, 3 Hane 9 mm Display (48x48mm), XA/60 mV Şönt | 2260
| DJ-A36DC | Dijital DC Ampermetre 100mA - 990A DC, 3 Hane 14 mm Display (36x72mm), XA/60 mV Şönt | 2420
ŞÖNTLER
| SNT60-30 | 30A , 60mV Şönt | 570
| SNT60-40 | 40A , 60mV Şönt | 570
| SNT60-50 | 50A , 60mV Şönt | 630
| SNT60-60 | 60A , 60mV Şönt | 650
| SNT60-100 | 100A , 60mV Şönt | 960
| SNT60-150 | 150A , 60mV Şönt | 1080
| SNT60-250 | 250A , 60mV Şönt | 1320
| SNT60-300 | 300A , 60mV Şönt | 1770
| SNT60-600 | 600A , 60mV Şönt | 3720
| SNT60-1000 | 1000A , 60mV Şönt | 5820
| SNT60-1600 | 1600A , 60mV Şönt | 10740
DİJİTAL VOLTMETRE
| DJ-V96 | Dijital Voltmetre 1V - 500V AC (50/60 Hz) 96x96mm | 1755
| DJ-V72 | Dijital Voltmetre 1V - 500V AC (50/60 Hz) 72x72mm | 1755
| DJ-V48 | Dijital Voltmetre 1V - 500V AC (50/60 Hz) 48x48mm | 1930
| DJ-V36 | Dijital Voltmetre 1V - 500V AC (50/60 Hz) 36x72mm | 1930
| DV-DIN | Dijital Voltmetre 1V - 500V AC (50/60 Hz) DIN Tipi | 1930
| DJ-V96T | Dijital 3 Faz Voltmetre 5V - 500V AC (50/60 Hz) 96x96mm | 2535
| DJ-V96S | Dijital Seçmeli Voltmetre 5V - 500V AC (50/60 Hz) 96x96mm | 1930
| DJ-V72S | Dijital Seçmeli Voltmetre 5V - 500V AC (50/60 Hz) 72x72mm | 1930
DİJİTAL VOLTMETRE (REGÜLATÖRLER İÇİN)
| RG-72E | Dijital Voltmetre (Regülatörler için) Ekonomik Tip 3V - 300V AC 72x72mm | 1190
| RG-72EB | Kornalı Dijital Voltmetre (Regülatörler için) 3V - 300V AC 72x72mm | 1220
| RG-96K | Dijital Voltmetre (Regülatörler için servo kontrol) 1V - 300V AC 72x72mm | 2225
| RG-72K | Dijital Voltmetre (Regülatörler için servo kontrol) 1V - 300V AC 72x72mm | 2080
| RG-72AK | Dijital Voltmetre (Regülatörler için servo ve akım kontrolü) 1V - 300V AC 250A Direkt 72x72mm | 2375
| RG-72AKC | Dijital Voltmetre (Regülatörler için servo ve akım kontrolü) 1V - 300V AC 250A Direkt 72x72mm | 2375
| RG-72C | Dijital Voltmetre (Regülatörler için Siviçsiz-Servo kontrol) 1V - 300V AC 72x72mm | 2375
| DV-B | Dijital Seçmeli Voltmetre (50/60 Hz), Buzzer’lı 72x72mm | 1190
DİJİTAL AMPERMETRE
| DJ-A96 | Dijital X5 Ampermetre, 96x96mm | 1890
| DJ-A96D | Dijital Direkt Ampermetre(1-100A), 96x96mm | 2235
| DJ-A72 | Dijital X5 Ampermetre, 72x72mm | 1755
| DJ-A72D | Dijital Direkt Ampermetre(1-100A), 72x72mm | 2100
| DJ-A48 | Dijital X5 Ampermetre, 48x48mm | 1890
| DJ-A48D | Dijital Direkt Ampermetre(1-100A), 48x48mm | 2145
| DJ-A36 | Dijital X5 Ampermetre, 36x72mm | 1930
| DJ-A36D | Dijital Direkt Ampermetre(1-100A), 36x72mm | 2145
| DA-120 | Dijital Direkt Ampermetre(1-100A), DIN Kutu | 2190
| DA-300 | Dijital Direkt Ampermetre, (2-250A) DIN Kutu | 2370
| DJ-A96T | Dijital 3 Faz X5 Ampermetre, 96x96mm | 2755
| DJ-A96S | Dijital Setli X5 Ampermetre, 96x96mm | 3055
| DJ-A72S | Dijital Setli X5 Ampermetre, 72x72mm | 2755
| DA-VIP04 | Dijital Setli X5 Ampermetre, 96x96mm | 3080
DİJİTAL FREKANSMETRE
| DJ-F96 | Dijital Frekansmetre 1 - 400 Hz.(15V - 500V AC) 96x96mm | 1950
| DJ-F72 | Dijital Frekansmetre 1 - 400 Hz.(15V - 500V AC) 72x72mm | 1890
| DJ-F48 | Dijital Frekansmetre 1 - 400 Hz.(15V - 500V AC) 48x48mm | 1890
| DJ-F36 | Dijital Frekansmetre 1 - 400 Hz.(15V - 500V AC) 36x72mm | 1890
| DF-DIN | Dijital Frekansmetre 1 - 400 Hz.(15V - 500V AC) DIN Kutu | 2145
| DAKR-01D | Düşük Akım Kontrol Rölesi 1-10.000/5A ve ya 0.5A - 5A Direkt DIN Kutu | 1930
| TRM-12 | Dijital Termik 3-12A Ayar Sahalı (Direkt) Klasik Ray Kutu | 2080
| TRM-25 | Dijital Termik 1-25A Ayar Sahalı (Direkt) Klasik Ray Kutu | 2310
| TRM-30M | Monofaze Akım ve Gerilim Koruma Özellikli Dijital Termik 0,5-30A Ayar Sahalı (W-Otomat) | 2680
| TRM-30F | Faz Koruma Özellikli Dijital Termik 0,5-30A Ayar Sahalı Direkt Ray Montaj | 2970
| TRM-50 | Dijital Termik 15-50A Ayar Sahalı,Akım Trafolu, Ray Kutu | 3025
| TRM-100 | Dijital Termik 40-100A Ayar Sahalı,Akım Trafolu, Ray Kutu | 3190
| TRM-200 | Dijital Termik 90-200A Ayar Sahalı,Akım Trafolu, Ray Kutu | 4110
| TRM-300 | Dijital Termik 190-300A Ayar Sahalı,Akım Trafolu, Ray Kutu | 4395
| TRM-400 | Dijital Termik 290-400A Ayar Sahalı,Akım Trafolu, Ray Kutu | 5530
DİJİTAL KONTAKTÖR & TERMİK RÖLE
| KON-TER-12 | Dijital Kontaktör Termik (1-12A Ayar Sahalı, 4 kW'a kadar) | 4070
| KON-TER-18 | Dijital Kontaktör Termik (1-18A Ayar Sahalı, 7,5 kW'a kadar) | 4455
| KON-TER-25 | Dijital Kontaktör Termik (1-25A Ayar Sahalı, 11 kW'a kadar) | 5390
| KON-TER-50 | Dijital Kontaktör Termik (25-50A Ayar Sahalı, 22 kW'a kadar) | 6325
YENİ | EV / ENDÜSTRİYEL TİP AKIM ve GERİLİM KORUMA RÖLELERİ
| GKE-40 | Dijital Monofaze Gerilim Koruma Rölesi Direkt 40A | 1900
| GKE-63 | Dijital Kaçak Akım Algılamalı Monofaze Gerilim ve Akım Koruma Rölesi Direkt 63A | 2600
| GKE-63E | Dijital Monofaze Gerilim ve Akım Koruma Rölesi Direkt 63A | 1800
| GKE-63T | Dijital Trifaze Gerilim ve Akım Koruma Rölesi Direkt 63A | 4400
KONTAKTÖR BOBİN BESLEMESİ
| EB-185 | 3 Kutuplu Elektronik Kontaktör Bobin Beslemesi (150-185-225 A) | 3240
İŞ GÜÇ ZAMAN SAATİ
| DHM-48 | Dijital İş Güç zaman saati (maksimum 99.999 saat), 6 hane 9 mm display, rezervli, resetlenebilir (48 x 48), pano tipi | 1780
| HM-48 | Dijital İş Güç zaman saati (maksimum 99.999 saat), 5 hane 9 mm, 2 hane 8 mm display, rezervli (48 x 48), pano tipi, | 1300
| HM-48D | Dijital İş Güç zaman saati (maksimum 99.999 saat), 5 hane 9 mm, 2 hane 8 mm display, rezervli, resetlenebilir (48 x 48), pano tipi | 1300
| DHM-DIN | Dijital İş Güç zaman saati (maksimum 99.999 saat), 6 hane 9 mm display, rezervli, resetlenebilir (DIN KUTU), ray tipi | 1460
| SF-48 | Analog İş Güç zaman saati (maksimum 999.999.9 saat), 7 hane 220 V Pano Tipi 48x48 | 1020
FONKSİYONEL ZAMAN RÖLELERİ
| ERX-10 | Multifonskiyonlu Zaman Rölesi (12-240 V AC/DC) DIN III Kutu | 2025
YENİ | ERX-10T | Multifonskiyonlu Zaman Rölesi (24-240 V AC/DC) DIN III Kutu | 2025
YENİ | ERX-10D | Dijital Multifonskiyonlu Zaman Rölesi (12-240 V AC/DC) DIN II Kutu | 2525
| DRV-10 | Multifonskiyonlu Zaman Rölesi (220/24V AC) DIN II Kutu | 1980
| TTR-10 | Programlanabilir Zaman Saati (220 V AC) DIN II Kutu | 2145
YENİ | ERS-08N | Multifonskiyonlu Zaman Rölesi,8 PIN Soket Bağlantılı 48x48mm (50V-240V AC /24V-220V DC) | 1500
DİJİTAL ZAMAN RÖLELERİ
| ERD-48T | Çekmede Gecikmeli - Bırakmada Gecikmeli 48x48mm | 1860
| ERD-48 | START ON ile ani kontak ve gecikme veya Flaşör 48x48mm | 2430
| ERD-72T | Çekmede Gecikmeli - Bırakmada Gecikmeli 72x72mm | 2160
| ERD-72 | Besleme ON ile ani kontak ve gecikme veya Flaşör 72x72mm | 2520
| ERD-96T | Çekmede Gecikmeli - Bırakmada Gecikmeli 96x96mm | 2340
| ERD-96 | Besleme ON ile ani kontak ve gecikme veya Flaşör 96x96mm | 2820
| ERD-48M | Besleme ON ile ani kontak ve gecikme veya Flaşör 8 farklı çalışma modu 48x48mm | 3840
| ERD-72M | Besleme ON ile ani kontak ve gecikme veya Flaşör 8 farklı çalışma modu 72x72mm | 4080
| ERD-96M | Besleme ON ile ani kontak ve gecikme veya Flaşör 8 farklı çalışma modu 96x96mm | 4375
| ERD-48K | Besleme ON ile ani kontak ve Flaşör | 2430
| ERP-DX | Çekmede Gecikmeli - Bırakmada Gecikmeli Analog Ayarlı Dijital Göstergeli 48x48mm Klemens | 1140
ZAMAN RÖLELERİ
| ERP-DX | Çekmede Gecikmeli - Bırakmada Gecikmeli Analog Ayarlı Dijital Göstergeli 48x48mm Klemens | 1140
| ER-30 | Zaman Rölesi 30sn,Klasik DIN kutu | 820
| ER-60 | Zaman Rölesi 60sn,Klasik DIN kutu | 820
| ER-03D | Zaman Rölesi 3dk,Klasik DIN kutu | 850
| ER-12D | Zaman Rölesi 12dk,Klasik DIN kutu | 850
| ER-30D | Zaman Rölesi 30dk,Klasik DIN kutu | 910
| ER-60D | Zaman Rölesi 60dk,Klasik DIN kutu | 910
| ERV-08 | Multifonksiyonlu Zaman Rölesi 1-100 saat | 985
| ERV-08M | Multifonksiyonlu Zaman Rölesi (Çalışma Gerilimi 12V-240V AC/DC) 1-100 saat | 1235
| ERV-03 | W-Otomat Zaman Rölesi 3sn | 1060
| ERV-12 | W-Otomat Zaman Rölesi 12sn | 1060
| ERV-30 | W-Otomat Zaman Rölesi 30sn | 800
| ERV-60 | W-Otomat Zaman Rölesi 60sn | 800
| ERV-03D | W-Otomat Zaman Rölesi 3dk | 815
| ERV-12D | W-Otomat Zaman Rölesi 12dk | 840
| ERV-30D | W-Otomat Zaman Rölesi 30dk | 870
| ERV-60D | W-Otomat Zaman Rölesi 30dk | 870
| ERS-03Y | 8 Pin Soketli Zaman Rölesi 3sn,Pano Tipi 48x48mm | 840
| ERS-12Y | 8 Pin Soketli Zaman Rölesi 12sn,Pano Tipi 48x48mm | 840
| ERS-30Y | 8 Pin Soketli Zaman Rölesi 30sn,Pano Tipi 48x48mm | 840
| ERS-60Y | 8 Pin Soketli Zaman Rölesi 60sn,Pano Tipi 48x48mm | 840
| ERS-03DY | 8 Pin Soketli Zaman Rölesi 3dk,Pano Tipi 48x48mm | 865
| ERS-12DY | 8 Pin Soketli Zaman Rölesi 12dk,Pano Tipi 48x48mm | 865
| ERS-30DY | 8 Pin Soketli Zaman Rölesi 30dk,Pano Tipi 48x48mm | 865
| ERS-60DY | 8 Pin Soketli Zaman Rölesi 60dk,Pano Tipi 48x48mm | 865
| ERD-48T | Çekmede Gecikmeli - Bırakmada Gecikmeli 48x48mm | 1860
| ERP-03Y | Zaman Rölesi 3sn,Pano Tipi 48x48mm | 940
| ERP-12Y | Zaman Rölesi 12sn,Pano Tipi 48x48mm | 940
| ERP-30Y | Zaman Rölesi 30sn,Pano Tipi 48x48mm | 940
| ERP-60Y | Zaman Rölesi 60sn,Pano Tipi 48x48mm | 940
| ERP-03DY | Zaman Rölesi 3dk,Pano Tipi 48x48mm | 985
| ERP-12DY | Zaman Rölesi 12dk,Pano Tipi 48x48mm | 985
| ERP-30DY | Zaman Rölesi 30dk,Pano Tipi 48x48mm | 985
| ERP-60DY | Zaman Rölesi 60dk,Pano Tipi 48x48mm | 985
KUMANDA KONTROL RÖLELERİ
| ERS-07 | Multi Fonksiyonlu Çift Ayarlı Sağ Sol Rölesi (150-260 V AC) ON (Sağ-Sol) Zaman Aralığı : 1 sn. - 100 dk. / OFF (Ara Bekleme) Zaman Aralığı: 1 sn. - 100 dk. | 1315
| ERV-YU | Yıldız Üçgen Rölesi, V-Otomat Tip, 220V AC (50-60 Hz.), Yıldız: 1sn. - 30 sn., Geçiş: 10 msn. - 500 msn. | 1225
| ERV-ST | Start Stop Rölesi, Klasik Kutu, 220V AC (50-60 Hz.) | 975
| ERV-DG | Düşmede Gecikmeli Zaman Rölesi, V-Otomat Tip, 220V AC (50-60 Hz.), 1 sn. - 10 dk. | 2270
| TBM-50DIN | Bulaşık Makinası Rölesi, 5 Kademeli yıkama, 01 sn - 30 sn. durulama, Endüstriyel amaçlı, Klasik Kutu, 220V AC (50-60 Hz.) | 1780
| TBM-53B | Buzzer'lı Tahliye Çıkışlı Bulaşık Makinası Rölesi, 5 Kademeli yıkama, 01 sn - 30 sn. durulama, Endüstriyel amaçlı, Klasik Kutu, 220V AC (50-60 Hz.) | 2520
FLAŞÖR RÖLELERİ
| DFR-72 | Dijital Multifonksiyonlu Flaşör Rölesi,72x72mm | 1785
| ERF-09 | Multifonksiyonlu Flaşör Rölesi DIN Klasik Kutu | 1310
| ERV-09 | Multifonksiyonlu Flaşör Rölesi DIN III Kutu | 1190
| ERV-09D | Multifonksiyonlu Flaşör Rölesi DIN II Kutu | 2025
| ERP-2F | Flaşör Rölesi, 1-60 dk,48x48mm Pano Tipi | 1780
POTANSIYOMETRE
| WL9 PT 5K | 5K 22 mm Plastik Potansiyometre | 10
| WL9 PT 10K | 10K 22 mm Plastik Potansiyometre | 10
RÖLE + SOKET
| HF-41F | 6A Röle + Soket (Vidalı Tk.) (1NO) 24V DC | 7
DİJİTAL ÇIKIŞLI DİJİTAL POTANSİYOMETRE
| PTM-01 | 0-10V analog çıkışlı | 2850
| PTM-02 | 4-20mA analog çıkışlı | 2850
SIVI SEVİYE RÖLELERİ
| SSR-05 | Sıvı Seviye Rölesi Klasik DIN Kutu | 1115
| SSR-05D | Sıvı Seviye Rölesi DIN Kutu | 1535
| VSR-05 | Sıvı Seviye Rölesi DIN II Kutu | 1115
| VSR-05-24 | Sıvı Seviye Rölesi 24V Beslemeli DIN II Kutu | 1520
| SSR-09 | Buharlı Ütü Kazanları için Sıvı Seviye Rölesi (Deposuz) Klasik DIN Kutu | 1100
| SSR-19 | Buharlı Ütü Kazanları için Sıvı Seviye Rölesi (Depolu) Klasik DIN Kutu | 1100
| SSE-10 | Sıvı Seviye Elektrodu (Paslanmaz) | 230
| FLT-1.6 | Kablolu Flatör, 1,6 metre, 8A 250V AC (50 / 60 Hz), IP68 | 18
| FLT-3 | Kablolu Flatör, 3 metre, 8A 250V AC (50 / 60 Hz), IP68 | 21.5
| FLT-5 | Kablolu Flatör, 5 metre, 8A 250V AC (50 / 60 Hz), IP68 | 28.5
| FLT-10 | Kablolu Flatör, 10 metre, 8A 250V AC (50 / 60 Hz), IP68 | 45
| ASFLT-1.6 | Asansör Seviye Flatör, 1.6 Metre 3X1.5 Kauçuk Sıvı Seviye Flatörü mm 8mm H05 21A | 58
| ASFLT-3 | Asansör Seviye Flatör, 3 Metre 3X1.5 Kauçuk Sıvı Seviye Flatörü mm 8mm H05 21A | 73
| ASFLT-5 | Asansör Seviye Flatör, 5 Metre 3X1.5 Kauçuk Sıvı Seviye Flatörü mm 8mm H05 21A | 79
HİDROFOR SIRALAMA RÖLELERİ
| HSR-02X | Hidrofor Sıralama Rölesi (Off, 10 dk, 30 dk, 1 Saat, 3 Saat, 6 Saat ve 12 Saat Ayarlanabilir) | 1460
| HSR-03X | Hidrofor Sıralama Rölesi (Off, 10 dk, 30 dk, 1 Saat, 3 Saat, 6 Saat ve 12 Saat Ayarlanabilir) | 1535
FOTOSEL RÖLELERİ
| FTV-04 | Fotosel Rölesi, 1 - 10 Lux ayarlı, 5A / 250V AC röle çıkışlı, DIN Kutu | 940
| FT-GR | Fotosel Rölesi, 10 Lux sabit, 7A / 250V AC röle çıkışlı | 890
| FT-G | Fotosel Göz, (5 mm LDR) | 400
DALGIÇ KONTROL RÖLELERİ
| MDK-02 | Monofaze Dalgıç Kontrol Rölesi ,72x72mm | 4160
| MDK-03 | Dijital Kontaktörlü Monofaze Dalgıç Kontrol Rölesi (1-30 A Direkt Çalışma) (150-270 V AC)Ray Tipi Gövde | 4010
| TDK-01 | Trifaze Dalgıç Kontrol Rölesi (Nötrsüz) (1-120A) 144X144mm | 9500
| TDK-02 | Trifaze Dalgıç Kontrol Rölesi (Nötrsüz) (1-300A) 144X144mm | 9800
| TDK-30 | Dijital Kontaktörlü Trifaze Dalgıç Kontrol Rölesi (51-30A.5kW'a kadar Direkt Çalışma) (150-270 V AC) | 5050
| TDK-96 | Trifaze Dalgıç Kontrol Rölesi (Nötrsüz)(1-250A) 96X96mm | 7575
| MDK-24 | Monofaze Dalgıç Kontrol Rölesi 2-40A DIN Kutu | 2310
| TDK-24 | Ray Tipi Trifaze Dalgıç Kontrol Rölesi 2-40A | 2640
| TDK-24YU | Ray Tipi Trifaze Dalgıç Kontrol Rölesi (Yıldız-Üçgen Çıkışlı) 5-250A | 2860
GERİLİM KONTROL RÖLELERİ
| GK-03 | Trifaze Aşırı Gerilim Kontrol Rölesi Klasik DIN Kutu | 1430
| GK-04 | Trifaze Aşırı Gerilim Kontrol Rölesi Klasik DIN Kutu | 1560
| GK-04S | Trifaze Aşırı -Düşük Gerilim Kontrol Rölesi Klasik DIN Kutu | 1590
| GKM-11 | Monofaze Aşırı-Düşük Gerilim Kontrol Rölesi DIN Kutu | 1430
| GKV-12 | Trifaze Aşırı -Düşük Gerilim Kontrol Rölesi DIN III Kutu | 1430
| GKM-02 | Trifaze Aşırı -Düşük Gerilim Kontrol Rölesi DIN Kutu | 1525
| GKM-02F | Trifaze Aşırı -Düşük Gerilim Kontrol Rölesi DIN Kutu | 1535
| GKT-03F | Trifaze Aşırı -Düşük Gerilim Kontrol Rölesi DIN Kutu | 1535
| GKE-40 | Monofaze Dijital Aşırı-Düşük Gerilim Kontrol Rölesi Direkt 40A | 1900
YENİ | GKE-63 | Dijital Kaçak Akım Algılamalı Monofaze Gerilim ve Akım Koruma Rölesi Direkt 63A | 2600
YENİ | GKE-63E | Dijital Monofaze Gerilim ve Akım Koruma Rölesi Direkt 63A | 1800
YENİ | GKE-63T | Dijital Trifaze Gerilim ve Akım Koruma Rölesi Direkt 63A | 4400
| DGK-01 | Monofaze Dijital Aşırı-Düşük Gerilim Kontrol Rölesi Klasik DIN Kutu | 1780
| DGK-04 | Trifaze Dijital Aşırı -Düşük Gerilim Kontrol Rölesi Klasik DIN Kutu | 2070
| DGK-04F | Trifaze Dijital Aşırı -Düşük Faz Sıralı,Gerilim Kontrol Rölesi Klasik DIN Kutu | 2160
| DGK-04PF | Trifaze Dijital Aşırı -Düşük Faz Sıralı,PTC Korumalı Gerilim Kontrol Rölesi Klasik DIN Kutu | 2430
DİJİTAL FAZ (MOTOR) KORUMA RÖLELERİ
| DFK-05F | Dijital Faz Koruma Rölesi (Nötrsüz) | 2155
YENİ | FKV-03DF | V-Otomat Tip Dijital Faz Koruma Rölesi | 1850
YENİ | FKV-03HF | V-Otomat Tip Setli Dijital Faz Koruma Rölesi | 1900
FAZ (MOTOR) KORUMA RÖLELERİ
| FK-01 | Faz (Motor) Koruma Rölesi,Sabit %30 Asimetri,Klasik DIN Kutu | 810
| FK-02 | Faz (Motor) Koruma Rölesi,Sabit %40 Asimetri,Klasik DIN Kutu | 810
| FK-04 | Faz (Motor) Koruma Rölesi,Faz Sırası,Sabit %30 Asimetri,Klasik DIN Kutu | 875
| FK-05F | Faz Koruma Rölesi Nötrsüz,Faz Sırası, Ayarlı %5-25 Asimetri,Klasik DIN Kutu | 1430
| FKM-05F | Faz Koruma Rölesi,Faz Sırası, Ayarlı %5-25 Asimetri,DIN Kutu | 1585
| FKT-06 | Faz Koruma Rölesi,Nötrsüz, Ayarlı %5-25 Asimetri,DIN Kutu | 1860
| FKT-06PF | Faz Koruma Rölesi,Nötrsüz,Faz Sırası, Ayarlı %5-25 Asimetri,DIN Kutu | 2430
| FKV-03F | V-Otomat Faz (Motor) Koruma Rölesi,Faz Sırası,Sabit %40 Asimetri | 1100
| FK-14 | Faz (Motor) Koruma Rölesi,Faz Sırası,Sabit %30 Asimetri,DIN Kutu | 1000
| FK-14P | Faz (Motor) Koruma Rölesi PTC Korumalı,Faz Sırası,Sabit %30 Asimetri,DIN Kutu | 1100
| FKV-11 | V-otomat Faz (Motor) Koruma Rölesi,Sabit %30 Asimetri | 780
| FKV-14P | V-otomat Faz (Motor) Koruma Rölesi,Faz Sırası, PTC Koruması,Sabit %40 Asimetri | 1020
| FKV-03N | V-Otomat Faz (Motor) Koruma Rölesi Nötrsüz,Faz Sırası,Sabit %40 Asimetri | 1490
| FKV-24F | V-otomat Faz (Motor) Koruma Rölesi,Nötrsüz,Faz Sırası,Sabit %40 Asimetri | 1490
SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI (DİJİTAL TERMOSTATLAR)
| DT-36 EM | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı,J,K,R,S,PT100,PID,ON-OFF,SSR ve Kontak Çıkış,36x72mm | 2540
| DT-48 EM | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı,J,K,R,S,PT100,PID,ON-OFF,SSR ve Kontak Çıkış,48x48mm | 2540
| DT-72 EM | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı,J,K,R,S,PT100,PID,ON-OFF,SSR ve Kontak Çıkış,72x72mm | 2690
| DT-96 EM | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı,J,K,R,S,PT100,PID,ON-OFF,SSR ve Kontak Çıkış,96x96mm | 2960
| DT-36Y | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı,J,K,R,S,PT100,PID,ON-OFF,SSR ve Kontak Çıkış,36x72mm | 3060
| DT-48Y | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı,J,K,R,S,PT100,PID,ON-OFF,Alarm ve Kontak Çıkış,48x48mm | 3215
| DT-72Y | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı,J,K,R,S,PT100,PID,ON-OFF,Alarm ve Kontak Çıkış,72x72mm | 3440
| DT-96Y | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı,J,K,R,S,PT100,PID,ON-OFF,Alarm ve Kontak Çıkış,96x96mm | 3590
| DT-D | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı,J,K,R,S,PT100,PID,ON-OFF,Alarm ve Kontak Çıkış,96x48mm | 4190
| DT-Y | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı,J,K,R,S,PT100,PID,ON-OFF,Alarm ve Kontak Çıkış,48x96mm | 4190
| DTZ-48 | Dahili Zaman Röleli,J,K,R,S,PT100,PID,ON-OFF,Alarm ve Kontak Çıkış,48x48mm | 4040
| DTZ-72 | Dahili Zaman Röleli,J,K,R,S,PT100,PID,ON-OFF,Alarm ve Kontak Çıkış,72x72mm | 4040
| DTZ-96 | Dahili Zaman Röleli,J,K,R,S,PT100,PID,ON-OFF,Alarm ve Kontak Çıkış,96x96mm | 4110
| DTA-72 | Dahili Zaman Röleli Sıcaklık Kontrol Cihazı (Auto-Tune PID) 72x72mm | 4930
| DTA-96 | Dahili Zaman Röleli Sıcaklık Kontrol Cihazı (Auto-Tune PID) 96x96mm | 5080
| DT-48E | Ekonomik Tip Sıcaklık Kontrol Cihazı,J Tipi,ON-OFF 48X48mm | 2335
| DT-72E | Ekonomik Tip Sıcaklık Kontrol Cihazı,J Tipi,ON-OFF 72X72mm | 2590
| DT-96E | Ekonomik Tip Sıcaklık Kontrol Cihazı,J Tipi,ON-OFF 96X96mm | 2760
YENİ | DT-DF1 | Dijital Sıcaklık ve Defrost Kontrol Cihazı (1 Ölçüm Probu Fiyata Dahildir.) 28x70mm | 2100
YENİ | DT-DF2 | Dijital Sıcaklık ve Defrost Kontrol Cihazı (2 Ölçüm Probu Fiyata Dahildir.) 28x70mm | 2200
| DT-321 | Sıcaklık Kontrol Cihazı (-30 ile+150 °C) (NTC Ölçüm Probu Fiyata Dahildir.) | 2020
| DT-322 | Sıcaklık Kontrol Cihazı (-30 ile+150 °C) (NTC Ölçüm Probu Fiyata Dahildir.) | 2020
| DT-321DIN | Sıcaklık Kontrol Cihazı (-30 ile+150 °C) (NTC Ölçüm Probu Fiyata Dahildir.) | 2020
| AD-96 | Analog Ayarlı, Dijital Göstergeli Sıcaklık Kontrol Cihazı | 2840
| HT-310 | Dijital Sıcaklık ve Nem Kontrol Cihazı (NT-310 Ölçüm Probu Fiyata Dahildir.) | 3690
TEK/ ÇİFT KANAL HABERLEŞMELİ SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI
| THSR-1P | Tek Kanal Sıcaklık Kontrol Cihazı | 105
| THSR-2 | Çift Kanal Sıcaklık Kontrol Cihazı | 135
DAİMİ DEVRE KONDANSATÖRLERİ
| 3uf | 3 mF Daimi Devre Kondansatörü | 1.74
| 4uf | 4 mF Daimi Devre Kondansatörü | 1.85
| 5uf | 5 mF Daimi Devre Kondansatörü | 1.95
| 6uf | 6 mF Daimi Devre Kondansatörü | 2.1
| 7uf | 7 mF Daimi Devre Kondansatörü | 2.2
| 8uf | 8 mF Daimi Devre Kondansatörü | 2.3
| 10uf | 10 mF Daimi Devre Kondansatörü | 2.4
| 12uf | 12 mF Daimi Devre Kondansatörü | 2.5
| 12,5uf | 12,5 mF Daimi Devre Kondansatörü | 2.6
| 15uf | 15 mF Daimi Devre Kondansatörü | 2.85
| 20uf | 20 mF Daimi Devre Kondansatörü | 3.4
| 25uf | 25 mF Daimi Devre Kondansatörü | 4
| 30uf | 30 mF Daimi Devre Kondansatörü | 4.5
| 35uf | 35 mF Daimi Devre Kondansatörü | 5.6
| 40uf | 40 mF Daimi Devre Kondansatörü | 5.85
| 45uf | 45 mF Daimi Devre Kondansatörü | 6.2
| 50uf | 50 mF Daimi Devre Kondansatörü | 6.85
| 60uf | 60 mF Daimi Devre Kondansatörü | 8.3
| 80uf | 80 mF Daimi Devre Kondansatörü | 10.2
| 100uf | 100 mF Daimi Devre Kondansatörü | 11.5
İLK HAREKET KONDANSATÖRLERİ
| 124-149 uf | 124-149 mF İlk Hareket Kondansatörü | 5.6
| 130-156 uf | 130-156 mF İlk Hareket Kondansatörü | 5.7
| 145-175 uf | 145-175 mF İlk Hareket Kondansatörü | 5.8
| 161-193 uf | 161-193 mF İlk Hareket Kondansatörü | 5.9
| 189-227 uf | 189-227 mF İlk Hareket Kondansatörü | 6
| 216-259 uf | 216-259 mF İlk Hareket Kondansatörü | 6.1
| 233-280 uf | 233-280 mF İlk Hareket Kondansatörü | 6.8
| 280-333 uf | 280-333 mF İlk Hareket Kondansatörü | 7.3
PANO İÇİ PRİZ
| TPP-16 | Raya Montaj Pano Priz (1x16A) | 230
TERMOKUPLLAR
| NT-310 | Nem ve Sıcaklık Sensörü | 1500
| NTC-105 | NTC Sıcaklık Sensörü (105°C) | 330
| NTC-150 | NTC Sıcaklık Sensörü (150°C) | 595
| NTC-S-150 | NTC Sıvı Contalı Sıcaklık Sensörü (150°C) | 830
| TK-1 | 1 mt. J Tipi Fe-const Termokupl (Metrik 6/8) | 9.2
| TK-1,5 | 1,5 mt. J Tipi Fe-const Termokupl (Metrik 6/8) | 11
| TK-2 | 2 mt. J Tipi Fe-const Termokupl (Metrik 6/8) | 12.5
| TK-2,5 | 2,5 mt. J Tipi Fe-const Termokupl (Metrik 6/8) | 14
| TK-3 | 3 mt. J Tipi Fe-const Termokupl (Metrik 6/8) | 15.5
| TK-4 | 4 mt. J Tipi Fe-const Termokupl (Metrik 6/8) | 18.5
| TK-5 | 5 mt. J Tipi Fe-const Termokupl (Metrik 6/8) | 22
| PT-1 | 1 mt. PT-100 Termokupl (Metrik 6/8) | 26
| PT-2 | 2 mt. PT-100 Termokupl (Metrik 6/8) | 30
| PT-3 | 3 mt. PT-100 Termokupl (Metrik 6/8) | 34
SAYICILAR
YENİ | DS-25P | PNP Sensör Girişli Sayıcı 7 Dijit Display 26x50mm 24V -220VAC/DC | 1100
YENİ | DS-25N | NPN Sensör Girişli Sayıcı 7 Dijit Display 26x50mm 24V -220VAC/DC | 1100
| DS-72A | 72x72 ebatlarında, Çift SET’li, çift çıkışlı, CP1, CP2, RESET girişli, kuru kontak, proximity ve encoder girişli ( NPN/PNP/Totem Pole ), Çift göstergeli, 6 hane, çarpan değeri girilebilen, rezervli, SSRçıkışlı, ileri-geri sayıcı | 4370
| DS-72 | 72x72 ebatlarında, Çift SET’li, çift çıkışlı, CP1, CP2, RESET girişli, kuru kontak, proximity ve encoder girişli ( NPN/PNP/Totem Pole ), Çift göstergeli, 4 hane, çarpan değeri girilebilen, rezervli, SSR çıkışlı, ileri-geri sayıcı | 4060
| DS-48 | 48x48 ebatlarında, Çift SET’li, çift çıkışlı, CP1, CP2, RESET girişli, kuru kontak, proximity ve encoder girişli ( NPN/PNP/Totem Pole ), Çift göstergeli, 4 hane, çarpan değeri girilebilen, rezervli, SSR çıkışlı, ileri-geri sayıcı | 3780
SOLID STATE RÖLELER (SSR'LER)
| 1SS-25-1 | MonoFaze 25A SSR | 17.5
| 1SS-40-1 | MonoFaze 40A SSR | 18
| 1SS-50-1 | MonoFaze 50A SSR | 19
| 1SS-75-1 | MonoFaze 75A SSR | 37
| 1SS-120-1 | MonoFaze 120 SSR | 48
| 3SS-25-1 | Trifaze 25A SSR | 46
| 3SS-40-1 | Trifaze 40A SSR | 60
| 3SS-75-1 | Trifaze 75A SSR | 78
RAY MONTAJLI SOĞUTUCULAR
| ISS-M-25A | 25A'lik SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu | 20
| ISS-M-40A | 40A'lik SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu | 22
| ISS-M-75A | 75A'lik SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu | 24
| ISS-T-25A | 25A'lik SSR için Ray Montajlı Trifaze Soğutucu | 30
RAY MONTAJLI SOĞUTUCULU SSR
| IG3PA-4825D | MONOFAZE | 34
| IG3PA-4840D | MONOFAZE | 38
MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRLER (ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ)
| TNS-0,5 | 0,5 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 92
| TNS-1 | 1 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 110
| TNS-1,5 | 1,5 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 115
| TNS-1,66S | 1,66 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 130
| TNS-2,5 | 2,5 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 190
| TNS-3 | 3 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 200
| TNS-3,3S | 3,33 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 245
| TNS-5 | 5 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 350
| TNS-6,67S | 6,67 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 410
| TNS-7,5 | 7,5 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 450
| TNS-10S | 10 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü | 504
YENİ | TNS-16,66S | 16,66 kVAr Monofaze /230V Şönt Reaktörü
TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRLER (ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ)
| TNS-0,5/400V | 0,5 kVAr Trifaze /400V Şönt Reaktörü | 155
| TNS-1/400V | 1 kVAr Trifaze /400V Şönt Reaktörü | 170
| TNS-1,5/400V | 1,5 kVAr Trifaze /400V Şönt Reaktörü | 195
| TNS-2,5/400V | 2,5 kVAr Trifaze /400V Şönt Reaktörü | 230
| TNS-3 /400V | 3 kVAr Trifaze /400V Şönt Reaktörü | 385
| TNS-5/400V | 5 kVAr Trifaze /400V Şönt Reaktörü | 470
| TNS-7,5/400V | 7,5 kVAr Trifaze /400V Şönt Reaktörü | 580
| TNS-10/400V | 10 kVAr Trifaze /400V Şönt Reaktörü | 735
| TNS-15/400V | 15 kVAr Trifaze /400V Şönt Reaktörü | 965
| TNS-20/400V | 20 kVAr Trifaze /400V Şönt Reaktörü | 1350
| TNS-25/400V | 25 kVAr Trifaze /400V Şönt Reaktörü | 1500
| TNS-30/400V | 30 kVAr Trifaze /400V Şönt Reaktörü | 1800
| TNS-40/400V | 40 kVAr Trifaze /400V Şönt Reaktörü | 2300
| TNS-50/400V | 50 kVAr Trifaze /400V Şönt Reaktörü | 2600
MONOFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ P:%7 Fr:189Hz THDU:%8
| HRM-0,40-07 | 0,40 kVAr Monofaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 39
| HRM-0,55-07 | 0,55 kVAr Monofaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 42
| HRM-0,83-07 | 0,83 kVAr Monofaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 46.5
| HRM-1-07 | 1 kVAr Monofaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 50
| HRM-1,50-07 | 1,50 kVAr Monofaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 56
| HRM-2-07 | 2 kVAr Monofaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 60
| HRM-2,50-07 | 2,50 kVAr Monofaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 65
| HRM-3-07 | 3 kVAr Monofaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 79.5
| HRM-4-07 | 4 kVAr Monofaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 111.5
| HRM-5-07 | 5 kVAr Monofaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 121
| HRM-7,50-07 | 7,50 kVAr Monofaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 160
| HRM-10-07 | 10 kVAr Monofaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 199
TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ P:%7 Fr:189Hz THDU:%8
| HRT-0,50-07 | 0,50 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 87.5
| HRT-1-07 | 1 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 93
| HRT-1,50-07 | 1,50 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 108
| HRT-2,50-07 | 2,50 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 114
| HRT-5-07 | 5 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 147
| HRT-6,25-07 | 6,25 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 155
| HRT-7,50-07 | 7,50 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 170
| HRT-10-07 | 10 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 185
| HRT-12,50-07 | 12,50 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 205
| HRT-15-07 | 15 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 225
| HRT-20-07 | 20 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 245
| HRT-25-07 | 25 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 271
| HRT-30-07 | 30 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 280
| HRT-40-07 | 40 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 328
| HRT-50-07 | 50 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 366
| HRT-60-07 | 60 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 500
| HRT-75-07 | 75 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 590
| HRT-80-07 | 80 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 617
| HRT-100-07 | 100 kVAr Trifaze Harmonik Filtre P:%7 189Hz THDU:%8 | 771
DİREKT ANALOG AMPERMETRELER
| A72-05 D | 5A Direkt Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 22
| A72-10 D | 10A Direkt Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 22
| A72-15 D | 15A Direkt Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 22
| A72-20 D | 20A Direkt Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 22
| A72-25 D | 25A Direkt Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 22
| A72-30 D | 30A Direkt Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 22
| A72-40 D | 40A Direkt Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 22
| A72-50 D | 50A Direkt Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 22
| A72-60 D | 60A Direkt Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 22
| A72-75 D | 75A Direkt Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 22
| A72-100 D | 100A Direkt Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 24
| A96-30 D | 30A Direkt Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 26
| A96-50 D | 50A Direkt Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 26
| A96-60 D | 60A Direkt Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 26
| A96-75 D | 75A Direkt Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 26
| A96-100 D | 100A Direkt Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 26.5
ANALOG VOLTMETRELER
| V72-250 | 0..250V AC Voltmetre,90 Derece,72x72mm | 21
| V72-500 | 0..500V AC Voltmetre,90 Derece,72x72mm | 21
| V96-250 | 0..250V AC Voltmetre,90 Derece,96x96mm | 24
| V96-500 | 0..500V AC Voltmetre,90 Derece,96x96mm | 24
ANALOG AMPERMETRELER
| A72-100 | 100/5 Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 19
| A72-150 | 150/5 Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 19
| A72-200 | 200/5 Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 19
| A72-250 | 250/5 Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 19
| A72-300 | 300/5 Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 19
| A72-400 | 400/5 Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 19
| A72-600 | 600/5 Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 19
| A72-800 | 800/5 Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 19
| A72-1000 | 1000/5 Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 21
| A72-1200 | 1200/5 Ampermetre,90 Derece,72x72mm | 21
| A96-50 | 50/5 Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 22
| A96-100 | 100/5 Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 22
| A96-150 | 150/5 Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 22
| A96-200 | 200/5 Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 22
| A96-250 | 250/5 Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 22
| A96-300 | 300/5 Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 22
| A96-400 | 400/5 Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 22
| A96-600 | 600/5 Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 22
| A96-800 | 800/5 Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 22
| A96-1000 | 1000/5 Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 22
| A96-1200 | 1200/5 Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 24
| A96-1600 | 1600/5 Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 24
| A96-2000 | 2000/5 Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 24
| A96-2500 | 2500/5 Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 24
| A96-3000 | 3000/5 Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 28
| A96-4000 | 4000/5 Ampermetre,90 Derece,96x96mm | 28